建材产品送样说明

- 放射性试验（1000元/组）

- 石材：同一原料，同一规格，同一批次的样品为一批次。每批次送检2kg,将样品破碎磨细至粒径不大于0.16mm(越细越好)分两份，一份做试验，一份留档。

- 瓷砖：同一原料，同一规格，同一批次的样品为一批次。每批次送检2kg,将样品破碎磨细至粒径不大于0.16mm(越细越好)分两份，一份做试验，一份留档。

- 石膏板：同一原料，同一配方，同一规格，同一批次的样品为一批次。每批次送检2kg,将样品破碎磨细至粒径不大于0.16mm(越细越好)分两份，一份做试验，一份留档。

- 石膏线：同一原料，同一规格，同一批次的样品为一批次。每批次送检2kg,将样品破碎磨细至粒径不大于0.16mm(越细越好)分两份，一份做试验，一份留档。

二．游离甲醛试验（210元/组）用蒸馏法检测。

1、腻子：同一原料，同一配方，同一规格，同一批次的样品为一批次。每批次送检1kg,装在密封的容器内。

2、白胶、乳胶漆：同一原料，同一配方，同一规格，同一批次的样品为一批次。每批次送检1kg.装在密封的容器内。

3、油漆：同一原料，同一配方，同一规格，同一批次的样品为一批次。每批次送检1kg.装在密封的容器内。

4、壁纸：以同一品种，同一配方，同一工艺的壁纸为一批，每批量不多于5000平方米，以批为单位，进行抽检，至少抽取5卷壁纸，并用非聚乙烯塑料薄膜密封包装，放于阴凉处待检。

6、人造板材及其制品中甲醛释放量（3600元/组）

取样：50*50cm   10块

50*100cm   5块

试验方法：环境测试仓法（1个月左右出报告）

注：委托时需要提交产品检验报告、出厂日期、产品合格证。

品种等级、代表数量、规格型号必须填写（板材等级填写E1或E2）

甲醛检测：代表数量500平方米/组

三、土壤氡检测：按地表面积每100平方米抽检1点，单位面积不少于16个点，每个点是180元，地面要求平整，零度以上方可检测。