（地铁工程）主体结构实体质量抽样检测委托书

委托单位：（公章）

| 以下由委托单位如实填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 结构形式 |  |  |  | 工程开 工日期 |  |  |  |  | 主体封 闭日期 |  |  | 层数 | 地下： 地上： |  |
| 建筑面积 （㎡） |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 电话号码 |  |  |  |  |
| 检测项目 （按图纸设计要求填写） |  | 1、钢筋保护层厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、构件混凝土强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理工程师（签字） |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位专业技术负责人（签字） |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 （签字） |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位技术负责人 （签字） |  |  |  |  |  |  |
| 以下由检测中心填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托编号 |  |  |  |  | 检测费用 |  |  |  |  |  | 交费情况 （财务公章） |  |  |  |
| 委托受理人 |  |  |  |  | 委托日期 |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |
| 检 测 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB 50300－2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB/T 50344-2004 《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50784-2013 《混凝土结构现场检测技术标准》 GB 50204-2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 JGJ/T 23-2011 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 152-2008 《混凝土中钢筋检测技术规程》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此委托书一式四份

长春市建筑工程质量检测中心  地址：长春市南关区幸福街1000号一楼大厅（委托）  委托电话；0431-89670555

结构检测部  地址：长春市南关区幸福街1000号4楼408室   检测电话；0431-89655068开户行：农行长春理工大学支行       帐号：07145901040000072                  财务电话；0431-89670666

| 检测项目 | 结构形式 | 抽检构件 | 抽检数量及位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构 件 砼强度 | 框架、框剪、短肢剪力墙结构 | 框架柱（剪力墙、短肢 剪力墙）、框架梁 | 按施工缝，施工段、楼层划分检验批，每个检验批各随机抽取1个构件。 |  |
|  | 框混结构 | 框架柱、剪力墙、 框架梁、楼板 |  |  |
|  | 砌体结构 | 楼 板 |  |  |
| 构件钢筋数量、间距、保护层 厚 度 | 框架、框剪、短肢剪力墙结构 | 框架梁、楼板、 悬挑梁、板 | 1、梁类、板类构件每层各随机抽取构件数量的2%，不少于1件，且抽检构件总数各不少于5件。 2、悬挑梁类、板类构件每层各随机抽取构件数量的2%，不少于1件，且抽检总数所占比例不宜小于保护层抽检构件总数的50%。 |  |
|  | 框混结构 |  |  |  |
|  | 砌体结构 | 楼板、悬挑梁、板 |  |  |
| 如需检测其它项目，请在下面空白处写明。 |  |  |  |  |

主体检测抽样准备方案