CCJJ--WT--61

填充墙砌体植筋锚固力检验委托书

| 以下由委托单位如实填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位（公章） |  |  |  |  | 现场见证人（签字） |  |  |  |  |
| 结构形式 |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |
| 层数 |  |  |  |  | 锚固时间 |  |  | 年 月 日 |  |
| 检验批的容量 |  | （根） |  |  | 样本最小容量 |  |  | （根） |  |
| 规格及牌号 |  |  |  |  | 植筋生产厂家 |  |  |  |  |
| 非破坏承载力检验值 |  | ≥6.0kN |  |  | 基材混凝土设计强度 |  |  |  |  |
| 检测部位 （由建设、施工、监理单位）指定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 以下由检测中心填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程代号 |  |  | 试验编号 |  |  |  |  |  | 受理人 |
| 委托日期 |  |  | 检测费用 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据：GB 50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此委托书每组一式三份。        植筋拉拔每根直径＜20的360元／根；直径≥20的550元／根。

长春市建筑工程质量检测中心                              检验批抽检锚固钢筋样本最小容量

| 07145901040000072 检验批的容量 | 样本量小容量 | 检验批的容量 | 样本最小容量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤90 | 5 | 281～500 | 20 |
| 91～150 | 8 | 501～1200 | 32 |
| 151～280 | 13 | 1201～3200 | 50 |

农行长春理工大学支行

地址：长春市南关区卫光路幸福街1000号

电话：89670555