既有建筑节能改造评估记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  |  |  |  |  |
| 技 术 参 数 |  |  |  |  |  |
| 改 造 项 目 |  |  | □ 1、建筑围护结构节能改造 □ 2、室内采暖系统供热计量及温度调控改造 □ 3、热源及管网热平衡改造 |  |  |
| 采暖季节度日数（℃·d） |  |  |  | 供热方式：□直供 □换热站 |  |
| 改造前采暖总耗煤量qc前（Kg） |  |  |  | 改造后采暖总耗煤量qc后（Kg） |  |
| 改造前采暖耗煤每千克含热量（千卡/ Kg或千焦/ Kg） |  |  |  | 改造后采暖耗煤每千克含热量（千卡/ Kg或千焦/ Kg） |  |
| 改造前采暖总耗电量qd前(kw·h) |  |  |  | 改造后采暖总耗电量qd后(kw·h) |  |
| 当年采暖季室外平均温度（℃） |  |  |  | 改造前室内平均温度（℃） |  |
| 供热计量收费价格系数ξ1 |  |  |  | 改造后室内平均温度（℃） |  |
| 改造工程资料和现场实体检测情况： 1、苯板厚度：δ= mm；表观密度ρ0= Kg/m3；导热系数： W/(m*k)； 2、苯板与基层的粘结强度：P1>0.1MPa□；<0.1 MPa□ 3、面层与苯板的粘结强度：P2>0.1MPa□；<0.1 MPa□ 4、节能窗更换率：φ= % 5、窗传热系数： W/（m2*k）。 |  |  |  |  |  |
| 供热计量及节能改造工作量评估： 1、计量改造达到要求的实际建筑面积 S1 = m2 2、热源及管网改造的核定面积 S3 = m2 3、围护结构改造的核定面积 S2 = m2 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

既有建筑节能改造评估记录

1、采暖季节度日数（℃·d）： 室内基准温度18℃与采暖期室外平均温度之间的温差，乘以采暖天数的数值，其单位为℃.d。 即 采暖季节度日数（℃·d）=采暖天数 X （18℃-采暖期室外平均温度） 2、改造前（后）采暖总耗煤量qc（Kg）： 采暖季用于建筑物采暖所消耗的煤总量。 3、改造前（后）采暖耗煤每千克含热量（千卡/ Kg或千焦/ Kg）: 改造前（后）采暖耗煤每千克实际含热量， 我国把每公斤含热7000千卡（29307千焦）的定为标准煤也称标煤。 如果所用为标准煤，每公斤含热量为7000千卡或（29307千焦）。 如果所用煤为非标准煤，填写该非标准煤每公斤含热量，该数值可由供煤商提供。 4、改造前（后）总耗电量qd (kw·h)： 采暖季用于建筑物采暖所消耗电能。 5、供热计量收费价格系数ξ1： 供热计量收费价格系数根据两部制热价中固定热价所占的比例确定，固定热价所占比例为50%的，供热计量收费价格系数为1，固定热价所占比例为30%的，供热计量收费价格系数为1.1，固定热价所占比例为20%的，供热计量收费价格系数为1.2。

既有建筑节能改造评估记录

注： 1、各地方相关单位，应按实际改造情况填写《既有建筑节能改造评估记录》中对应数据，此数据作为能效测评计算依据，评估记录以热源为单位，工程名称为热源名称。 2、各地方相关单位，准备苯板检测报告（含表观密度、导热系数检测结果）、建筑外窗传热系数检测报告、EPS板与基层拉伸粘结强度检测报告及面层与苯板的粘结强度检测报告，以备核实苯板及外墙外保温节能系统拉拔各项数据，能效测评中所涉及的工程实体质量检测内容，以省建筑工程质量监督站委托的检测机构出具的检测报告为依据，不再重复检测。 3、以热源/换热站为单位的各栋号明细（电子版），有无热计量收费的政府文件。 4、附表1每个热源填写一份 5、附表2每个地区填写一份 联系人：赵桂林 13596460801 刘飞 18504310368

附表1

既有居住建筑供热计量及节能改造建筑明细

第  页    共  页

| 既有居住建筑供热计量及节能改造检查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在城市 |  |  | 所属热源名称 （换热站/锅炉房） |  |  |  |
| 序号 | 改造各栋号名称 |  | 改造面积 （平方米） |  | 改造内容 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

填表说明：     改造内容： 「1」建筑围护结构节能改造

「2」室内供热系统计量及温度调控改造；

「3」热源和供热管网平衡改造；

附表2

既有居住建筑供热计量及节能改造热源明细

| 序 号 | 热 源 名 称 | 改造内容 | 供热面积 | 改造面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

改造内容：                「1」建筑围护结构节能改造

「2」室内供热系统计量及温度调控改造；

「3」热源和供热管网平衡改造；